宁波市档案馆楼宇智能化系统维保

服务项目

招

标

文

件

项目名称：宁波市档案馆楼宇智能化系统维保服务项目

招 标 人：   宁波市档案馆

编制时间：2023年9月

目   录

第一部分 招标公告

第二部分 招标需求

第三部分 投标人须知

第四部分 评标办法及评分标准

- 第一部分  招标公告

宁波市档案馆楼宇智能化系统维保服务项目招标公告

一、为强化  宁波市档案馆楼宇智能化系统  建设，本着“公平、公正、竞争、择优”的原则，对  宁波市档案馆楼宇智能化系统维保服务项目 进行  邀请招标  。请各投标单位接到投标邀请函后按报价通知书要求进行报价，以便我方选择“价格合理、质量上优”的产品及服务。

二、项目概况：

（1）项目名称：宁波市档案馆楼宇智能化系统维保服务项目

（2）招标内容：最高限价14万元；具体项目需求详见招标文件。

三、供应商资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

（2）投标人具有独立法人资格；

（3）投标人及其法定代表人不得为失信被执行人。招标代理人对投标人及其法定代表人失信信息进行查询（具体以开标当天：网站www.creditchina.gov.cn查询为准），若为失信被执行人的，则否决其投标。

（4）本次招标 不接受 联合体投标。

四、投标截止时间：2023年9月28日上午9：00

五、投标地点：宁波市解放北路69号11楼会议室。

六、开标时间：2023年9月28日上午9：00

七、开标地点：宁波市解放北路69号11楼会议室。

八、其他事项：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一品目号的投标；

2、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

九、业务咨询：

采购单位：宁波市档案馆

联系人：张老师

联系电话：0574-89185413传真：0574-89185484

联系地址：宁波市解放北路69号1005室。

- 第二部分  招标需求

- 一、项目背景

- 智能化系统为档案馆大楼管理提供了重要技术支撑，但智能化系统的日常维护、故障排除、升级更新等工作均需要专业的人员来维护和处理。

- 智能化系统维保是现代社会分工细化的趋势，是大楼管理现代化水平提升的重要标志。智能化系统涵盖的子系统较多，技术门类繁杂，需要专业公司、专业人员对系统进行有计划的维护保养，并能及时应对和解决突发状况。具体内容详见工作内容部分（包含但不仅限于此部分），如有新增系统也需做好相应维护。

- 二、工作内容

2.1楼宇智能化系统维护

2.1.1  LDE信息发布系统

	信息发布软件检查

	显示系统检查

	供电系统检查

	信号线路检查

2.1.2综合布线系统

电话，网络频繁的使用，会面临越来越多的电话系统的维护和管理的问题。如果不能及时有效地处理好，将会给正常工作带来很大的影响

a.	电话线路

	 线路检测

	 线路维护

	 终端模块测试

	 信号测试

b.	网络线路

	 线路检测

	 线路维护

	 终端模块测试

	 信号测试

2.1.3有线电视系统

	干线设备维护

	分支分配系统维护

	前端设备维护

	线路的维护

2.1.4安防系统（视频监控和入侵报警）

	清除监控主机过滤网加添

	检测安防操作系统

	检测电源电压电阻

	摄像机、报警探头与线路：

	电源与线路检测

	显示及系统操作部分

	监视器灰尘清理

	硬盘录像机灰尘清理

	视频矩阵系统灰尘清理

	机房内UPS检测

	机房内线路标识、线路整理

2.1.5智能一卡通系统

	检测操作系统

	检测磁力锁信号

	检测读卡器通讯信号

	检测锁与门吸力情况

	检测电源电压电阻

	检测系统软件功能

	检测主机与分机线路传输

	检查电井内系统模块接线及通讯

	检查电井内系统电源工作状态

2.1.6背景音乐及会议系统

	广播电源时序器工作是否正常

	消防功放与广播功放线路有无短路

	广播前置放大器各路检测

	广播编程器检测

	CD机检测

	广播监听器各路工作是否正常

	消防报警信号发生器检测

	强切电源检测

	消防信号智能接口器工作是否正常，在有消防疏散信号后广播是否联动

	各楼层广播喇叭工作是否正常

	各防区工作是否正常

	电井内音量控制器检测

	投影仪工作是否正常

	投影仪线路

2.1.7楼宇自控系统

	检测楼宇自控操作系统

	检测各显示信号

	检测电源电压电阻

	检测系统软件功能

	检测主机与设备的线路传输

	检查电井内系统模块接线及通讯

	检查电井内系统电源工作状态

2.1.8智能化集成系统

	检测各系统的运行

	检测各系统数据

	检测软件在运行中的BUG

2.1.9 UPS及防雷接地系统

	UPS主机及附属设备、装置检查

UPS各项参数检查：输入电压电流频率、输出电压、电流、频率、充电电压、充电电流

	UPS主机内灰尘清理

	功率模块静态检测

	UPS输出到负载设备的整个供电路径上的接线定期检查

	电池带载放电，单体电池电压的测量

	接地系统的连接处检查

	接地引下线检查

	接地环境检查

2.1.10 智能取号系统

	主机各项功能检查

	软件各项功能检查

	显示系统检查

	供电线路检查

	系统运行状态检查

2.2日常办公电脑维护，包含故障检修、软件安装、电脑移位拆装等

2.3线上会议技术保障，软硬件测试组装，联网测试调试，会议期间故障应急处理

2.4技术人员1名驻点服务

2.5智能化系统维保计划安排

2.5.1安防系统

	常规性保养（12/次/年）

检查各监控点的图像清晰度、光度及焦距调校及维护；

对摄像机进行除尘保养并检查摄像机的紧固状况；

检查系统上的矩阵切换主机、监视器、显示器，其包括图像、对比度、光亮度的调校；确保系统处于正常工作状态。

	适应性保养（2/次/年）

对监控软件的设置参数根据实际情况调整；

对电视监控系统使用的电源设备进行测试；

对硬盘录像机内部配件的灰尘附着状况进行检查；确保系统处于正常状态。

	系统性保养（1/次/年）

对传输线路、控制线路及系统功能的全面维护检测；确保系统处于完好状态。

2.5.2智能一卡通系统

	常规性保养（6/次/年）

检查门锁、读头及主机系统各项功能；确认处于正常良好工作状态。

	适应性保养（2/次/年）

检查系统主机运行状态；

进行管理软件的数据备份与数据库整理；

2.5.3背景音乐及会议系统

	常规性保养（3/次/年）

系统主要设备功能检测，加电通断实验检测；

	适应性保养（2/次/年）

电脑主机除尘保养、软件数据库备份。

	系统性保养（1/次/年）

各楼层弱电井和设备间内设备的检查（线缆连接、工作状态、电源供电，箱盖封闭）；确保系统处于完好状态。

2.5.4综合布线系统

	常规性保养（6/次/年）

无线、有线网络、电话功能检测；

	适应性保养（2/次/年）

电脑主机除尘保养、软件数据库备份。

	系统性保养（1/次/年）

各楼层弱电井和设备间内设备的检查（线缆连接、工作状态、电源供电，箱盖封闭）；确保系统处于完好状态。

2.5.5其它系统

	常规性保养（3/次/年）

系统主要设备功能检测，加电通断实验检测；

	适应性保养（2/次/年）

电脑主机除尘保养、软件数据库备份。

	系统性保养（1/次/年）

各楼层弱电井和设备间内设备的检查（线缆连接、工作状态、电源供电，箱盖封闭）；确保系统处于完好状态。

第三部分  投标人须知

## 一、投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波市档案馆楼宇智能化系统维保服务项目 招标编号： |
| 2 | 招标人：宁波市档案馆 地址：宁波市海曙区解放北路69号 联系人： TEL： |
| 3 | 招标方式：邀请招标(本项目谢绝投标联合体) |
| 4 | 服务对象：宁波市档案馆 地 点：宁波市海曙区解放北路69号 |
| 5 | 投标书递交至：宁波市海曙区解放北路69号宁波市档案馆11楼 投标开始时间：2023年9月28日上午9：00 投标载止时间：2023年9月28日上午9：00 逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受 |
| 6 | 开标时间：2023年9月28日上午9：00 开标地点：宁波市海曙区解放北路69号宁波市档案馆11楼 |
| 7 | 投标文件正本1份 、副本2份，并须由投标人盖章，投标人应写全称 |
| 8 | 招标文件与中标服务费：免费 |
| 9 | 投标保证金：无 |
| 10 | 本项目最高限价：14万元整，投标报价不得高于本项目最高限价，否则做废标处理。 |

A 总则

1、受到邀请、有能力提供本次招标产品并符合招标邀请规定资质要求的具有独立法人资格和合法营销资格的国内企事业单位，均可参加投标。含在中国境内注册的港、澳、台或外国独资、中外（含港、澳、台）合资或合作企业。

2、投标方应遵守有关的国家法律、法令和条例。

3、如投标方代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式）。

4、无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B 招标文件

招标文件

1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

2投标方应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，则可能被视为无效标而导致投标被拒绝。

3为保证招标的公平性，若招标文件的要求存在排他性或歧视性条款，请投标人核实后，在开标日10天之前，以书面形式（加盖单位公章）向招标方提出质疑条款、理由及建议。

4投标方对招标文件如有疑点要求澄清，可在开标日5天之前，用书面形式通知招标方,招标方应用书面作答。如有必要，可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），分发给所有取得同一招标文件投标方。

5在投标截止时间前，招标方有权对招标文件用补充文件的方式进行修改。并将修改文件以书面、邮件或传真的形式通知已领取招标文件的每一投标方。如因受招标文件的修改而影响投标截止日期和开标日期的，应酌情推迟投、开标日期，并将此变更通知每一投标方。

C 投标文件

1投标文件计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2投标文件的组成

2．1投标书按A4幅面，统一格式填写、编码、装订成册，包括：

- 投标报价函

- 企业法人营业执照副本 (复印件)

- 项目人员一览表

2．2投标文件的递交：投标文件于开标前递交到 宁波市海曙区解放北路69号宁波市档案馆11楼

3、投标报价

3．1投标方要按投标要求完整填写。

3．2最低报价不能作为中标的保证。

4、投标文件的有效期、签署及规定

4．1自开标日起30天内，投标书应保持有效。

4．2在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、邮件的形式进行。投标保证金的有效期也相应延长。投标方可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

4．3组成投标文件的各项资料（本须知第8条中所规定）均应遵守本条。

4．4投标方应填写全称，同时加盖单位法人公章（如果加盖投标专用章、合同专用章等，投标无效）。投标文件必须由法定代表人或授权代表以不褪色的墨水签署，并逐页小签或加盖骑缝章。

4．5投标文件的正、副本份数按《投标方须知前附表》中规定。如果正本与副本不符，以正本为准。

4．6投标文件的正本必须以不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可用复印件。投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。

D 投标文件的递交

1、投标文件的密封及标记

1．1投标文件应按以下方法分别装袋密封：

1．1．1投标书密封袋内装投标书正副本。封口处应有投标代表的签字及投标单位公章。封皮上写明招标项目名称、投标方名称，并注明“开标时起封”字样。

1．2如果投标方未按上述要求密封及加写标记，招标方对投标文件的提前启封概不负责。

1．3投标文件必须在投标截止时间前到达指定的投标地点，在投标截止时间以后送达的投标文件，招标方有权拒绝接收。

E 开标及评标

1．开标

1．1招标方按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。

1．2投标方派代表参加开标仪式。

1．3开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

1．4招标方在开标仪式上，将公布投标方的名称、投标价格是否提交等。

2．对投标文件的初审

2．1初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格有无计算错误，文件签署是否齐全。

2．2与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

2．3招标方对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3．投标的澄清

3．1招标方有权就投标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。投标方必须按照招标方通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

3．2必要时招标方可要求投标方就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

3．3投标方对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

4．评标

4．1招标方根据招标产品特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。

4．2评标原则

评标严格按照招标文件的要求和条件，以公开、公正、公平、效益的原则进行；比较报价，同时考虑以下因素；

- 方案先进、合理。

- 服务的先进性、可靠性。

- 经营信誉。

4．3中标条件

- 投标文件符合招标文件要求。

- 技术，经济等综合指标最优者。

- 有履行合同能力。

5．评标过程保密

5．1开标之后，直到授予投标方合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标方或其他无关的人员透露。

5．2 在评标期间，投标方企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应法律责任。

## 二、人员安排要求

1、驻点维保人员：配备一名具备专业维护能力的技术人员，驻点服务。

2、项目人员组织：至少配备一名熟悉类似项目经验并具备多年项目管理经验的项目经理。要求在投标书中对配备相应的人员进行详细的部署。

3、项目主要人员变更：项目主要人员指实际参加本项目的管理、技术等方面的负责人，未经业主单位许可不得更换。

## 三、注意事项

1．中标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则，采购单位有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。

2．续约条款：考核合格并且双方对原合同服务内容无异议，合同才能继续续签。

3．投标人若认为招标文件的技术要求或其他要求有倾向性或不公正性，可在招标答疑阶段提出，以维护招标行为的公平、公正。

- 第四部分  评标办法及评分标准

本评标办法将严格遵照《政府采购法》、国家财政部第18号令的规定和有关的法规，并结合招标项目的实际情况制定。本评标标准是对 “投标须知”相关条款的具体表述或补充，如有矛盾，应以本办法为准。

一.	 总则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则；评标活动依法进行，评标过程严格保密；评标活动及当事人接受依法实施的监督。

本评标办法采用资格后审，综合评分法。

评标委员会对各供应商进行资格后审，并按合格或不合格对资格后审进行评价，若资格后审被评价为不合格，则不再对其投标文件进行评审。

二.	 评标组织

1、评标委员会：依法组建的评标委员会负责本次招标的评标活动，并向采购人推荐1名中标候选人。

2、评标严格按照本招标文件规定程序进行，依次为：投标书对招标文件的响应性的确定。仅对实质上响应了招标文件的要求，不存在重大偏差的投标书进行商务和技术评定。

3、评标委员会在评审时认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。

4、评标过程如发现有异常情况，由评标委员会集体讨论决定。

三.	评标程序

1. 资格审查

审查供应商的资格条件是否满足招标文件的供应商资格要求。

2. 综合评分标准

| 评分项目 |  | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（30） |  | 30 | 评标基准价=满足招标要求且价格最低的投标报价基准价得分为满分30分；投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30；投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 |
| 商务、服务分（70） | 综合实力 | 3 | 资格证明材料齐全,0-3分。 |
|  | 案例 | 6 | 自2019年1月1日以来同等规模及以上服务案例，每个2分，最多6分。 |
|  | 服务方案 | 55 | 1、根据投标人对维保服务实施的科学性、严密性、合理性、全面性等方面进行评分,0-15分； 2、根据投标人管理规章制度的健全性、保证质量的方案和措施的合理性进行评分,0-10分； 3、根据投标人对本项目安全保障及应急措施的合理性、可行性进行评分,0-10分； 4、根据投标人提供有助于维保服务过程的管控、数据记录的统计进行评分,0-10分； 5、根据投标人对本项目的服务响应的有关承诺及后续服务承诺进行评分,0-10分。 |
|  | 项目团队 | 6 | 1、项目人员承担过类似项目的,0-3分； 2、项目团队组成、分工合理,0-3分。 |
| 合计 |  | 100 |  |